## Sheet2
评审因素 |  | 评审标准
评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值
服务方案 | 服务内容 | 根据医院现有服务对象（计算机2247台，打印机1371台，交换机340台、无线AP453台、网络配线间32个、中心机房3个、信息点位17158个，一体化网络运维平台一套），列举出供应商所提供的具体服务项目，评审专家根据医院情况，给与评分，认为其具体服务项目完全满足医院实际需求得12分，满足得8分，基本满足得4分，不满足得1分。 | 12
| 服务响应方案 | 根据供应商的服务响应方案评分，至少满足（1.7*24小时响应服务，接到报修通知后5分钟内响应；2.10分钟内到达故障现场，一般故障30分钟内修复，较大故障2小时内修复，重大故障24小时内修复），评审专家根据医院的实际需求给与评分，第一档9分，第二档6分，第三档3分。 | 9
| 运维团队人员 | （1）拟派本项目人员经验较为丰富且分工明确，岗位搭配合理，能够较好的满足本项目需求，确保本项目各个环节的保质保量实施的，得12分；（2）拟派本项目人员经验丰富且分工明确，岗位搭配基本合理，能够满足本项目需求，确保本项目各个环节的实施的，得9分；（3）拟派本项目人员经验不足，分工及岗位搭配尚可，基本满足本项目需求，确保本项目各个环节的实施的，得6分；（4）拟派本项目的人员经验欠缺，分工及岗位搭配不合理，很难满足本项目基本需求的，得3分；需提供社保缴费证明及相应技术能力证书、从业经验证明。 | 12
| 运维工作实施方案、计划 | 第一档提供完整的服务实施方案，方案具体，可操作性强，熟悉设备、网络环境及架构，完全满足服务要求的得12分； 第二个档：服务实施方案具体可行，有一定的针对性，部分满足服务要求的得8分； 第三个档：服务能力一般，服务措施方案基本可行，但缺乏针对性，不满足服务要求的得4分。不提供不得分 | 12
| 应急保障方案 | 根据供应商提供的应急保障方案进行评审。方案内容详实合理，方案完整、详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得12分；方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得8分；方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得4分。未提供方案的本项不得分。 | 12
|  | 应急备用设备提供：提供医院各科室设备故障所需的备用机及机房应急物品。备用电脑≥15台；显示器≥10台；激光打印机≥10台；针式打印机≥5台；条码打印机≥5台；多功能打印机≥3台；喷墨打印机≥5台；网络备用设备≥10台；彩色复印机≥1台；机房空调应急设备（提供移动应急制冷设备1台、大功率应急散热风扇1台、换气扇1台）；机房UPS应急（提供100AH备用电池32只、提供60KVA备用主机1台），满足得3分，不满足不得分。 | 3
| 履约能力 | 供应商自2020年1月1日以来具备一个类似业绩得2分，最多得10分。 注：须提供合同复印件盖供应商公章，业绩时间以合同签订日期为准。 | 10
价格分 | 最终报价 | 以本次有效供应商中最低报价为基准价；报价得分=(基准价／最后报价)×100×30%。 | 30