## Sheet1
序号 | 名称 | 配套使用设备 | 临床用途
1 | 腹膜透析管及附件 | 无 | 用于急性、慢性腹膜透析和腹腔内化疗
2 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 无 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接
3 | 腹膜透析外接短管 | 无 | 用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离
4 | 医用导管夹 | 无 | 用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动
5 | 柠檬酸消毒液 | 无 | 用于血透机消毒
6 | 血液透析浓缩液 | 无 | 用于血液透析和血液透析滤过
7 | 一次性使用透析护理包 | 无 | 用于患者透析时的护理
8 | 碘液微型盖 | 无 | 用于腹膜透析后保护外接短管的阴极锁定接头
9 | 一次性使用血液灌流器 | 无 | 用于与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内代谢产物、毒物及余量药物。
10 | 血液过滤管路及附件 | 无 | 用于血液滤过，一次性使用
11 | 超滤器 | 血液透析装置 AK200 | 用于对透析用水以及透析液的净化，以获取高微生物质量的透析液，继而降低暴露于细菌和内毒素的风险
12 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 连续性血液净化设备 Prismaflex | 用于患急性肾脏衰竭、液体过量时提供连续体液处理和肾替代治疗
13 | 透析液过滤器 | 血液透析机 4008S version V10 | 用于配合血液透析装置使用，制备符合要求的超纯透析液
14 | 血浆滤过器 | 急性透析和体外血液治疗机 mutiFiltrate | 一次性使用于血浆分离
15 | 空心纤维血液透析滤过器 | 急性透析和体外血液治疗机 mutiFiltrate | 用于急性透析治疗
16 | 连续性血液净化管路 | 急性透析和体外血液治疗机 mutiFiltrate | 用于将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内
17 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 急性透析和体外血液治疗机 mutiFiltrate | 用于对患者进行CVVH、CVVHD、CVVHD、MPS治疗
18 | 连续性血液净化管路 | 血液净化设备SWS-5000 | 供连续性血液净化治疗时，作为血液体外循环通道及液路通道
19 | 一次性使用离心带式血液成分分离器 | 血液成分分离机Spectra | 用于血细胞分离