## 1
序号 | 名称 | 规格与型号 | 使用科室 | 临床用途
1 | 穿刺器 | 各规格 | 胃肠、肝胆、胸外 | 用于腹腔或胸腔内窥镜手术中建立器械通道
2 | 医用保护套 | 100*100（C型臂） | 麻醉科 | C臂型，用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染
3 | 脑棉片 | 各规格 | 麻醉科 | 脑外科手术时一次性使用
4 | 缝针计数盒 | / | 麻醉科 | 带磁性，术中使用时可有效吸住缝针
5 | 医用手术薄膜 | 各规格 | 多科室 | 手术切口时保护皮肤防止交叉感染用
6 | 二氧化碳吸收剂（钠石灰） | 500g | 麻醉科 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用
7 | 无菌脱脂纱布块（显影锁边） | 各规格，显影锁边 | 麻醉科 | 手术台上供外科手术（腔镜手术）吸收渗液、渗血，保持术野清晰
8 | 一次性使用头皮夹 | 中号 | 麻醉科 | 用于头部手术夹合头皮、止血
9 | 病理标本袋 | 桶型 | 麻醉科 | 用于保存和运输病理标本，桶型
10 | 一次性使用硅胶喉罩 | 各规格 | 麻醉科 | 用于为全麻手术及急救复苏患者建立人工通气时，或对需要的患者建立短期非确定性人工通气时使用
11 | 麻醉面罩 | 充气式 | 麻醉科 | 充气式
12 | 麻醉机呼吸机用管路套组 | 各规格 | 麻醉科 | 与麻醉机和呼吸机配套使用，作为麻醉气体等医用气体进入病人体内的通道
13 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 各规格 | 多科室 | 用于胆汁引流
14 | 一次性使用引流管 | 各规格 | 多科室 | 临床外科引流用
15 | 一次性使用吸引连接管 | 各规格 | 多科室 | 由吸引头和连接管组成，吸引头或连接管可分别使用，与吸引器配合供临床吸引用
16 | ZW30S19W型紫外线杀菌灯 | 30W | 麻醉科 | 用于杀菌消毒
17 | 无菌线锯条 | 500（1*10） | 麻醉科 | 用于截锯颅骨
18 | 钛夹 | 小型夹、中型夹、大型夹 | 麻醉科 | 用于各种外科手术需要结扎的血管
19 | 骨蜡 | 各规格 | 麻醉科 | 用于在控制劈骨、钻骨或切骨后造成的骨质边缘出血时，将其机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血
20 | 临时心脏起搏导线 | 各规格 | 麻醉科 | 用于心脏手术过程中和手术之后进行心房和心室的临时感知和起搏
21 | 涤纶心脏修补材料 | 各规格 | 麻醉科 | 用于修复心房、心室间隔缺损
22 | 膜式氧合器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于在需要心肺转流的成人和小成人的外科手术中，氧合器组件提供气体交换支持和血液温度控制，硬壳静脉贮血器可收集、过滤静脉血和吸引血并去除其中的气泡
23 | 一次性使用体外循环导管插管 | Fr24、Fr22 | 麻醉科 | 用于心内直视手术时做体外血液循环
24 | 一次性心肌保护液灌注装置 | 各规格 | 麻醉科 | 用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注
25 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于体外循环心脏直视手术中冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液。
26 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 各规格 | 麻醉科 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
27 | 一次性使用封堵支气管插管 | 各规格 | 麻醉科 | 用于肺癌、食道癌、动脉瘤需要开胸的手术中，用于对分离肺进行阻塞、充氧
28 | 双腔支气管插管 | 各规格 | 麻醉科 | 用于向一个或两个肺叶通气，建立患者的呼吸通道
29 | 一次性使用吸引管路 | 各规格 | 麻醉科 | 与一次性使用外科贮血器配合，接在贮血器前端，吸引外科手术中失血，供自体血液回收用
30 | 一次性使用血细胞分离器 | 各规格 | 麻醉科 | 与配套血细胞回输仪设备配合，一次性使用，用于外科手术中和手术后自体血红细胞的回收、分离、洗涤、浓缩和回输，以及外科手术期前富血小板血浆的采集。
31 | 一次性使用贮血器系统 | 各规格 | 麻醉科 | 用于外科手术中自体血液或手术后引流液中血液回收、贮血、滤血
32 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于心脏直视手术中，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质
33 | 一次性使用贮血滤血器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于自身血液回收和心肺转流直视手术；作贮血、滤血、祛泡用。
34 | 血液浓缩器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于患者的血液浓缩，纠正患者血液中溶质和体液失衡，一次性使用
35 | 超声高频外科集成手术设备（手柄） | 各规格 | 麻醉科 | 手柄，与爱惜康GEN11CN配套使用