## 1
序号 | 名称 | 规格与型号 | 临床用途
1 | 气管插管 | 各规格 | 用于临床人体建立临时呼吸通道时使用
2 | 多功能气管插管 | 各规格 | 用于全身麻醉，人工通气或其他辅助呼吸时插入人体咽喉部维持气道通气。
3 | 气管插管固定器 | 各规格 | 于经口腔检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管
4 | 气管插管引导丝 | 各规格 | 用于辅助气管插管插入
5 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 各规格 | 与医院麻醉科、ICU、急诊室等临床科室的麻醉呼吸机配套使用
6 | 鼻氧管 | 各规格 | 与呼吸湿化治疗仪PT101AZ配套使用
| 输氧管 | 各规格
| 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套装 | 各规格
7 | 肌红蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒，50人份/盒 | 与全自动化学发光测定仪MAGICL6000配套使用 ，用于临床体外定量检测人血清、血浆、全血中肌红蛋白（Myo）的含量
| 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒，50人份/盒 | 与全自动化学发光测定仪MAGICL6000配套使用 ，用于临床体外定量检测人血清、血浆、全血中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量
| D-二聚体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒，50人份/盒 | 与全自动化学发光测定仪MAGICL6000配套使用 ，用于临床体外定量检测人血浆、全血中D-二聚体的含量
| 超敏肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒，50人份/盒 | 与全自动化学发光测定仪MAGICL6000配套使用 ，用于临床体外定量检测人血清、血浆、全血中肌钙蛋白I（cTnI）的含量
| N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒，50人份/盒 | 与全自动化学发光测定仪MAGICL6000配套使用 ，用于临床体外定量检测人血清、血浆、全血中N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP）的含量
8 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 各规格 | 配合PULSION监护仪使用，用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力学参数
9 | 心肺功能五项联检试剂盒 | 25人份/盒 | 与荧光免疫分析仪 Triage MeterPro配套使用，用于体外定量检测人体血浆或全血中肌酸激酶同工酶、肌红蛋白、肌钙蛋白I、B型钠尿肽和交联型纤维蛋白降解产物D-二聚体的含量。
10 | 一次性使用心电电极 | 各规格 | 用于心电监护及普通心电检查，为一次性使用
11 | 一次性使用吸痰管 | 各规格 | 供临床患者吸痰使用
12 | 一次性使用袋式输液器带针 | 各规格 | 用于大容量药液进行分装输液
13 | 一次性使用集尿袋 | 100ml | 用于患者贮存尿液
14 | 一次性使用集尿袋 | 并联式：500+2500ml | 用于患者贮存尿液，并联式
15 | 一次性使用气管切开插管 | 各规格 | 用于临床建立有创人工气道辅助呼吸
16 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 单腔 | 用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人
17 | 一次性视频喉镜片 | 各规格 | 于驼人麻醉视频喉镜配套使用，挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用
18 | 动脉留置针 | 20G*45mm | 用于动脉压监测及连续动脉血气的监测
19 | 螺旋型鼻肠管 | 145 3.33mm | 通过鼻腔进入十二指肠或空肠，用于肠内营养液的输送
20 | 一次性压力传感器 | 各规格 | 用作测量血压、颅内压或子宫内压
21 | 膜型血浆分离器[血浆分离器] | 各规格 | 用于进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出，本产品为一次性使用
22 | 活化凝血时间检测试剂（终点法） | 各规格 | 用于定量测定全血中活化凝血时间
23 | 测试卡 | 100人份/盒 | 与ABL90 FLEX分析仪、ABL90 FLEX用试剂包配套使用，测量全血中的pH值、血气、电解质、葡萄糖、乳酸、胆红素和血氧参数。
24 | 血氧饱和度与血细胞压积测量仪 | 各规格 | 用于测量体外循环管路中血液的血氧饱和度与血细胞压积
25 | 离心泵泵头 | 各规格 | 与体外心肺支持辅助设备（型号：赛腾STM001）及兼容的氧合器配合使用，用于6小时以上的体外循环，以支持呼吸和/或循环功能
| 膜式氧合器 | 各规格 | 用于术后呼吸支持应用中（如ECMO），在体外循环中代替肺的功能（氧气转换和二氧化碳去除）以及控制动/静脉温度
| 体外循环管道 | 各规格 | 用于心肺手术或其它外科手术中。与血泵，氧合器，贮血器，过滤器，热交换器和插管配合使用
26 | 离心泵泵头 | 各规格 | 与离心泵血液控制监测系统Bio-Console 560配套使用，用于通过体外旁路回路泵送血液，在心肺分流术（不超过6小时）期间提供体外循环支持
| 膜式氧合器 | 各规格 | 用于心外手术或治疗中的体外循环，进行血液的氧合及二氧化碳的排除
| 一次性使用动脉插管 | 全规格 | 用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者动脉与体外循环管路的血液通路使用
| 一次性使用静脉插管 | 全规格 | 用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者静脉与体外循环管路的血液通路使用
| 体外循环管路套包 | 各规格 | 用于在体外循环或不完全心肺旁路手术过程中间，提供血液体外通路