## 清单
全院计量设备清单
设备名称 | 数量 | 备注
血压计 | 184
无创自动测量血压计 | 255
数字心电图机 | 95
多参数监护仪 | 655
医用多参数监护仪 | 253
验光镜片箱 | 2
焦度计 | 1
客观式验光仪 | 2
非接触式眼压计 | 1
医用乳腺X射线辐射源 | 1
医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 9
医用数字摄影(移动DR)系统X射线辐射源 | 4
医用诊断CT机 | 7
医用诊断CT机（CT模拟定位机） | 1
医用诊断X射线辐射源（C形臂） | 4
医用诊断X射线辐射源（模拟定位机） | 1
医用诊断X射线辐射源（数字胃肠机） | 1
医用诊断X射线辐射源（体外冲击波碎石机） | 1
医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1
医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 4
医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 1
医用诊断全景牙科X射线辐射源（口腔CT） | 1
医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 3
双能X线骨密度测试仪 | 1
PET-CT（CT部分） | 1
单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)（CT部分） | 1
放射性活度计 | 4
酸度计 | 1
电子秤 | 2
电子天平 | 4
双光束紫外可见分光光度计 | 2
液相色谱仪 | 2
超声多普勒胎儿监护仪 | 22
纯水机 | 3
高频电刀 | 42
呼吸机 | 87
无创呼吸机 | 43
洁净工作台 | 15
麻醉机 | 32
酶标分析仪 | 1
人体秤 | 81
生物安全柜 | 15
Ⅱ级生物安全柜 | 1
生物显微镜 | 3
心电监护仪（遥测） | 511
心脏除颤器 | 46
血气分析仪（电解质部分） | 2
血氧监护仪 | 143
血液透析机 | 58
医用超声诊断仪 | 52
医用磁共振成像系统 | 3
医用电子直线加速器辐射源 | 2
肠内营养泵 | 11
医用输液泵 | 138
医用注射泵（单道） | 509
医用注射泵（六道) | 18
医用注射泵（双道） | 339
婴儿秤 | 4
婴儿辐射保暖台 | 8
婴儿培养箱 | 46
免疫血液学离心机 | 1
血型血清学离心机 | 1
医用低速离心机 | 4
医用离心机 | 13
箱式电阻炉 | 1
智能化血浆解冻仪 | 1
贮血冰箱 | 1
转换型冷藏冷冻箱 | 2
冰柜 | 1
冰箱 | 2
冷藏冷冻箱 | 45
冷藏箱 | 1
储浆冰箱 | 1
低温保存箱 | 4
电热鼓风干燥箱 | 3
电热恒温鼓风干燥箱 | 1
电热恒温培养箱 | 1
电热恒温水槽 | 3
隔水式恒温培养箱 | 1
恒温摇床 | 1
超低温保存箱 | 3
立式超低温保存箱 | 1
立式冷藏柜 | 3
免疫微柱孵育器 | 1
试剂卡孵育器 | 2
卧式冷藏冷冻转换箱 | 1
水浴锅 | 4
血浆解冻仪 | 1
血小板恒温保存箱 | 1
血小板恒温振荡保存箱 | 1
血液冷藏箱 | 1
医用冰箱 | 17
药品阴凉柜 | 6
药品阴凉箱 | 7
医用低温保存箱 | 4
医用低温冰箱 | 1
医用低温箱 | 1
医用冷藏保存箱 | 2
医用冷藏柜 | 4
医用冷藏冷冻箱 | 16
医用冷藏箱 | 20
医用冷冻箱 | 2
酸度计 | 1
可调移液器 | 8
机械式温湿度计 | 33
温度记录仪 | 4
数字温度计 | 4
数字温度计（双通道） | 3
数字温湿度计 | 41
血压计 | 1
检验分析用纯水设备 | 1
洁净工作台 | 3
酶标仪 | 5
尿液分析仪 | 5
全自动核酸提取仪 | 3
全自动尿液分析工作站（尿沉渣部分） | 1
全自动尿液有形成分分析仪 | 1
全自动生化分析仪 | 5
全自动血细胞分析仪 | 5
全自动医用PCR分析系统 | 4
实时定量PCR仪 | 2
生物安全柜 | 18
生物显微镜 | 20
洗板机 | 5
自动酶标洗板机 | 1
灭菌器 | 2
高压蒸汽灭菌器 | 1
蒸汽灭菌器 | 1
立式灭菌器 | 4
立式压力蒸汽灭菌锅 | 1
血细胞分析仪 | 3
摇床 | 1
水平旋转摇床 | 1
细胞涂片离心机 | 1
医用离心机 | 1
台式高速离心机 | 2
低速离心机 | 21
高速冷冻离心机 | 3
高速离心机 | 4
试剂冷库 | 1
冷库 | 2
立式冷藏柜 | 7
生化培养箱 | 2
超低温保存箱 | 3
超低温冷冻储存箱 | 2
海尔冰箱 | 2
烘箱 | 1
冷藏冷冻箱 | 4
冷冻冷藏箱 | 3
干式恒温器 | 3
电热恒温干燥箱 | 1
电热恒温鼓风干燥箱 | 1
电热恒温培养箱 | 8
电热恒温三用水箱 | 2
电热恒温水温箱 | 1
电热恒温水箱 | 3
电热恒温水浴箱 | 1
电热恒温箱 | 1
医用冰箱 | 6
医用低温保存箱 | 9
医用低温箱 | 4
医用冷藏保存箱 | 18
医用冷藏柜 | 2
医用冷藏冷冻箱 | 5
医用冷藏箱 | 7
医用冷冻冷藏箱 | 2
二氧化碳培养箱 | 3
二氧化碳培养箱 | 1 | 二氧化碳浓度
电导率仪 | 1
便携式电导率仪 | 1
定量移液器 | 6
可调移液器 | 67
8通道可调移液器 | 6
冰箱温度计 | 1
机械式温湿度计 | 21
数字温湿度计 | 2
数字温度计 | 25
数字温度计（双通道） | 33
竹节温度计 | 4
压力真空表 | 2
游标卡尺 | 1
台件数合计 | 4422
具体数量以实际检测为准。