## Sheet3
2025-YLHC-004采购需求表
编号 | 序号 | 名称 | 适配设备
1 | 1.1 | 血细胞分析用溶血剂（M-53LEO(I)溶血剂） | 设备名称：全自动血液细胞分析仪 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 设备型号：BC-5380
| 1.2 | 血细胞分析用溶血剂（M-53LEO(II)溶血剂）
| 1.3 | 血细胞分析用溶血剂（M-53LH溶血剂）
| 1.4 | 血细胞分析用稀释液 （M-53D DILUENT）
| 1.5 | 探头清洗液
| 1.6 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）
2 | 2.1 | 电解质参比液 VITROS Chemistry Products Electrolyte Fluid (ERF) 300 | 产品名称：全自动生化分析仪VITROS® 350 Chemistry System 生产厂家：奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 设备型号：VITROS 350
| 2.2 | 电解质与血脂复合校准品 VITROS Chemistry Products Calibrator Kit2
| 2.3 | 钾离子测定干片(直接电极法)
| 2.4 | 氯离子测定干片(直接电极法)
| 2.5 | 钠离子测定干片(直接电极法)
3 | 3.1 | 降钙素原测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 产品名称：免疫荧光分析仪Immunofluorometer equipment 生产厂家：巴迪泰生物科技股份有限公司Boditech Med Inc 设备型号：i-CHROMA Reader
4 | 4.1 | N末端脑钠素原检测试剂盒（免疫层析法） | 产品名称：荧光免疫分析仪 Response Reader Advanced System 生产厂家：加拿大瑞邦生物医疗股份有限公司Response Biomedical Corporation 设备型号：RAMP200
5 | 5.1 | 总蛋白/白蛋白定标液 | 产品名称：全自动整合式生化分析仪Dimension EXL200 integrated chemistry system 生产厂家：美国西门子医学诊断股份有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 设备型号：Dimension EXL 200
| 5.2 | HM/LM反应杯
| 5.3 | 胆红素定标液
| 5.4 | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法）
| 5.5 | 化学清洗液
| 5.6 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（纯态氧介导化学发光法）
| 5.7 | 肌钙蛋白I定标液
| 5.8 | 肌酐测定试剂盒（苦味酸法）
| 5.9 | 肌红蛋白测定试剂盒
| 5.10 | 肌红蛋白定标液
| 5.11 | 丙氨酸氨基转移酶定标液
| 5.12 | 酶定标液
| 5.13 | 镁测定试剂盒（比色法）
| 5.14 | 拟胆碱脂酶定标液
| 5.15 | 尿素氮测定试剂盒（酶法）
| 5.16 | 浓缩洗液
| 5.17 | 葡萄糖测定试剂盒（酶法）
| 5.18 | 消毒包(Dimension系列）
| 5.19 | 样本杯
| 5.20 | 样本针清洁剂
| 5.21 | 制比色杯胶带
| 5.22 | 多项化学定标液Ⅱ
| 5.23 | 多项化学定标液Ⅰ
| 5.24 | 探针清洗液
6 | 6.1 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 产品名称：全自动尿液化学分析系统iChem VELOCITY Automated Urine Chemistry System 生产厂家：贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc. 设备型号：iChem VELOCITY
| 6.2 | 尿液分析仪系统校准品
| 6.3 | 清洗液
7 | 7.1 | 尿液分析用鞘液 | 产品名称：全自动尿液有形成分分析系统Automated Urine Microscopy Analyzer 生产厂家：贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc. 设备型号：iQ 200 Sprint
| 7.2 | 尿液分析用稀释液
| 7.3 | 尿液有形成分分析用校准品
| 7.4 | 尿液有形成分分析用质控物/调焦液
| 7.5 | 清洗液
8 | 8.1 | 血沉测试卡 | 产品名称：全自动血沉分析仪 TEST1 生产厂家：阿利发有限公司 ALIFAX S.r.l. 设备型号：TEST1 THL
| 8.2 | 血沉质控品 Latex Controls
9 | 9.1 | 抗核抗体谱（ANA）检测试剂盒（免疫印迹法） | 产品名称：全自动免疫印迹分析仪 生产厂家： 广州市康润生物科技有限公司 设备型号：HELIA BLOT
| 9.2 | 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）
10 | 10.1 | 抗核抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 产品名称：全自动荧光免疫分析仪HELIOS 生产厂家：雅仕通诊断有限两合公司AESKU.DIAGNOSTICS GmbH&Co.KG 设备型号：IOS-1000
11 | 11.1 | TiP头(1260专用) | 产品名称：全自动时间分辨荧光分析仪 生产厂家：苏州新波生物技术有限公司 设备型号：EasyCuta
| 11.2 | 稀释杯（1260专用）
| 11.3 | 增强液
| 11.4 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 11.5 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 11.6 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 11.7 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（时间分辨免疫荧光分析法）
| 11.8 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 11.9 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 11.10 | 清洗液
12 | 12.1 | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞法） BD HLA-B27 Kit | 产品名称：流式细胞仪BD FACSCanto II flow cytometer 生产厂家：碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences 设备型号：BD FACSCanto II
13 | 13.1 | 蛋白酶3、髓过氧化物、肾小球基底膜IgG抗体检测试剂盒 | 产品名称：多功能流式点阵仪Luminex System 生产厂家：路明克斯有限公司Luminex Corporation 设备型号：Luminex 200
| 13.2 | 定标液LX200-CAL-K25
| 13.3 | 抗核抗体谱检测试剂盒（多重微珠流式免疫荧光发光法）
| 13.4 | 聚苯乙烯微球光路检查液
| 13.5 | 线性检测液
14 | 14.1 | 微滴式数字PCR用反应预混液 | 设备名称：生物芯片分析仪 生产厂家：广东永诺医疗科技有限公司 设备型号：MicroDrop-100B
| 14.2 | 微滴式数字PCR用反应预混液（含dUTP)
15 | 15.1 | 测序反应通用试剂盒（测序法） | 设备名称：基因测序仪 生产厂家：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司 设备型号：NextSeq CN500
| 15.2 | 染色体拷贝数变异检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
| 15.3 | 胎儿染色体非整倍体（T13/T18/T21）检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
16 | 16.1 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 产品名称：全自动医用PCR分析系统GeneXpert Dx System 生产厂家： 美国赛沛公司Cepheid 设备型号：GX-IV R2
17 | 17.1 | 耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 产品名称：医用核酸分子杂交仪 生产厂家：广东凯普科技智造有限公司 设备型号：HB-2012A
| 17.2 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法）
18 | 18.1 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（流式荧光杂交法） | 产品名称：多功能流式点阵仪Luminex System 生产厂家：路明克斯有限公司Luminex Corporation 设备型号：Luminex 200
19 | 19.1 | 核酸提取或纯化试剂 | 产品名称：基因测序仪 生产厂家：武汉华大智造科技有限公司 设备型号：MGISEQ-2000、MGISEQ-200
| 19.2 | 核酸提取试剂
| 19.3 | 核酸提取试剂
| 19.4 | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒
| 19.5 | α和β地中海贫血基因检测试剂盒
| 19.6 | 测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）
| 19.7 | 基因组DNA片段化试剂盒
20 | 20.1 | 甲胎蛋白定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法） | 产品名称：流水线式全自动酶联免疫工作站 生产厂家：烟台艾德康生物科技有限公司 设备型号：ADC FIA 200
| 20.2 | 人妊娠相关血浆蛋白A定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 20.3 | 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法）
| 20.4 | 人游离雌三醇定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法分析法）
21 | 21.1 | 需氧微生物培养瓶(含树脂) | 设备名称：全自动细菌培养系统BD BACTEC FX Instrument 生产厂家：碧迪公司 Becton,Dickinson and Company 设备型号：BACTEC FX
| 21.2 | 厌氧微生物培养瓶(含溶血素）
| 21.3 | 需氧微生物培养瓶（含树脂/儿童)
22 | 22.1 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板 | 设备名称：全自动微生物分析系统 生产厂家：Becton, Dickinson and Company 设备型号：Phoenix100
| 22.2 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板
| 22.3 | 接种培养液
| 22.4 | 链球菌鉴定/药敏板
| 22.5 | 链球菌药敏接种培养液
| 22.6 | 药敏接种培养液
| 22.7 | 药敏指示剂
| 22.8 | 药敏指示剂（链球菌）
| 22.9 | 比浊仪定标管（散射光浊度法）
23 | 23.1 | 质谱样品处理基质溶液 | 产品名称： 全自动微生物质谱检测系统 生产厂家： 生物梅里埃法国股份有限公司 设备型号： VITEK MS
| 23.2 | 质谱样品预处理溶液
| 23.3 | DS-板靶
| 23.4 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂(分支杆菌/诺卡菌)
| 23.5 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂(霉菌)
| 23.6 | 厌氧发生指示条
24 | 24.1 | 瑞氏-姬姆萨染色（A液） | 产品名称：自动血涂片制备仪AUTOMATED HEMATOLOGY SLIDE PREPARATION UNIT 生产厂家：希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION 设备型号：SP-10
| 24.2 | 瑞氏-姬姆萨染色（B液）
25 | 25.1 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 产品名称：全自动凝血分析仪Coagulation Instrument 生产厂家：仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company 设备型号：ACL TOP 750
| 25.2 | D-二聚体质控品
| 25.3 | II因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.4 | VII因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.5 | V因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.6 | XII因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.7 | XI因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.8 | X因子检测试剂盒(凝固法)
| 25.9 | 蛋白C测定试剂盒(发色底物法)
| 25.10 | 蛋白S检测试剂盒(凝固法)
| 25.11 | 低值血凝试剂质控品
| 25.12 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)
| 25.13 | 抗凝血酶测定试剂盒(发色底物法)
| 25.14 | 凝血分析用稀释液
| 25.15 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)
| 25.16 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)
| 25.17 | 凝血校准品
| 25.18 | 清洗液A
| 25.19 | 清洗液B
| 25.20 | 清洗液Rinse Solutiong
| 25.21 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(免疫比浊法)
| 25.22 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准品
| 25.23 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品
| 25.24 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法)
| 25.25 | 因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒(凝固法)
| 25.26 | 因子IX缺乏血浆测定试剂盒(凝固法)
| 25.27 | 正常值血凝试剂质控品
| 25.28 | 反应杯
26 | 26.1 | 管路清洗液 | 产品名称：全自动化学发光免疫分析仪Automated Immunoassay System HISCL-5000 生产厂家：希森美康株式会社 设备型号：HISCL-5000
| 26.2 | 凝血酶-抗凝血酶ⅢI复合物校准品
| 26.3 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法）HISCL TAT Assay Kit
| 26.4 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品 AT Control
| 26.5 | 通用底物
| 26.6 | 纤溶酶-a 2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法）HISCL PIC Assay Kit
| 26.7 | 纤溶酶-a 2纤溶酶抑制剂复合体质控品 PIC Contro
| 26.8 | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体校准品 HISCL PIC Calibrator
| 26.9 | 血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法）HISCL TM Assay Kit
| 26.10 | 血栓调节蛋白校准品 HISCL TM Calibrator
| 26.11 | 血栓调节蛋白质控品 TM Control
| 26.12 | 一次性吸样头
| 26.13 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法）HISCL HBsAg Assay Kit
| 26.14 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品
| 26.15 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法）
| 26.16 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 HISCL tPAI·C Calibrator
| 26.17 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品 tPAI·C Control
| 26.18 | 反应杯
| 26.19 | 清洗液
| 26.20 | 探针清洗液
| 26.21 | 样本稀释液
27 | 27.1 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell PLT | 产品名称：全自动模块化血细胞分析 流水线 生产厂家：希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION 设备型号：A1+B4+SP10+DI60
| 27.2 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WPC
| 27.3 | 血细胞分析用染色液Fluorocell RET
| 27.4 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WPC
| 27.5 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL
| 27.6 | 血液分析仪用校准品 XN CAL
| 27.7 | 血液分析仪用校准品 XN CAL PF
| 27.8 | 血液分析仪用质控品 XN-CHECK-L1
| 27.9 | 血液分析仪用质控品 XN-CHECK-L2
| 27.10 | 血液分析仪用质控品 XN-CHECK-L3
| 27.11 | 血细胞分析用稀释液
| 27.12 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER
| 27.13 | 清洗液 CLA-500A
| 27.14 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF
| 27.15 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR
| 27.16 | 血细胞分析用溶血液Lysercell WDF
| 27.17 | 血细胞分析用溶血液Lysercell WNR
28 | 28.1 | 降钙素原检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法） | 产品名称：时间分辨荧光免疫分析仪B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS 生产厂家：勃拉姆斯有限公司B·R·A·H·M·S GmbH 设备型号：B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS
29 | 29.1 | BNII专用反应杯 | 产品名称：全自动蛋白分析仪BN II System 生产厂家：德国西门子医学诊断产品有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 设备型号：BN II System
| 29.2 | N稀释杯
| 29.3 | SCS清洗液
| 29.4 | 补体C3C测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.5 | 补体C4测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.6 | 淀粉酶测定试剂盒（麦芽糖苷法）
| 29.7 | 多项蛋白定标品
| 29.8 | 缓冲液N Reaction Buffer
| 29.9 | 免疫球蛋白E测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.10 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.11 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.12 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.13 | 铜蓝蛋白测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.14 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(散射比浊法)
| 29.15 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.16 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.17 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.18 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.19 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.20 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.21 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.22 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（散射比浊法）
| 29.23 | 样本释放剂
| 29.24 | 样本稀释液
30 | 30.1 | B型钠尿肽检测试剂盒(化学发光法) | 产品名称：全自动化学发光免疫分析仪 生产厂家：贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 设备型号：UniCel DxI 800 Access Immunoassay System
| 30.2 | B型钠尿肽校准液
| 30.3 | DXI反应杯
| 30.4 | 白介素6测定试剂盒(化学发光法)
| 30.5 | 白介素6校准品
| 30.6 | 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法)
| 30.7 | 促红细胞生成素校准品
| 30.8 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法)
| 30.9 | 高敏肌钙蛋白I校准品
| 30.10 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法)
| 30.11 | 肌红蛋白校准品
| 30.12 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法)
| 30.13 | 碱性清洗液
| 30.14 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法)
| 30.15 | 铁蛋白校准品
| 30.16 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法)
| 30.17 | 维生素B12校准品
| 30.18 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法)
| 30.19 | 叶酸校准品
| 30.20 | 肌酸激酶同工酶校准品
| 30.21 | 清洗液
| 30.22 | 全自动免疫检验系统用底物液
31 | 31.1 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 产品名称：全自动生化分析仪BECKMAN COULTER CHEMISTRY ANALYZER AU5800 Series 生产厂家：贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter,Inc. 设备型号：AU5800
| 31.2 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液
| 31.3 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液
| 31.4 | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
| 31.5 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法)
| 31.6 | 电解质标准液(低值)
| 31.7 | 电解质标准液(高值)
| 31.8 | 多项校准品
| 31.9 | 钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法)
| 31.10 | 缓冲液
| 31.11 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)
| 31.12 | 肌酸激酶检测剂盒(酶偶联法)
| 31.13 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
| 31.14 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
| 31.15 | 类风湿因子校准品
| 31.16 | 磷测定试剂盒(磷钼酸盐法)
| 31.17 | 镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)
| 31.18 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)
| 31.19 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)
| 31.20 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)
| 31.21 | 生化多项校准品
| 31.22 | 铁测定试剂盒(TPTZ法)
| 31.23 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
| 31.24 | 微量总蛋白测定试剂盒(焦酚红法)
| 31.25 | 脂肪酶测定试剂盒(色原底物法)
| 31.26 | C反应蛋白校准品
| 31.27 | C反应蛋白校准品
| 31.28 | 生化多项质控品
| 31.29 | 生化多项质控品
32 | 32.1 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 设备名称：全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact System 生产厂家：生物梅里埃美国股份有限公司bioMerieux, Inc. 设备型号：VITEK 2 Compact
| 32.2 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334
| 32.3 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N335
| 32.4 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639
| 32.5 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP67 Test Kit
| 32.6 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Negative Identification Card（VITEK 2 GN Test Kit）
| 32.7 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification Card（VITEK 2 GP Test Kit）
| 32.8 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK 2 NH Test Card
| 32.9 | 酵母菌鉴定卡 VITEK 2 Yeast Identification Card（VITEK 2 YST Test Kit）
| 32.10 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 VITEK 2 Anaeroblc and Corynebacteria Identification Card（ANC）
| 32.11 | 肺炎链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GP68 Test Kit
| 32.12 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒（比浊法） ATB STREP CLSI (120
| 32.13 | 一次性悬浮管
| 32.14 | 样本稀释液
33 | 33.1 | 尿试纸条 | 产品名称：尿液分析仪 生产厂家： 桂林优利特医疗电子有限公司 设备型号：URIT-500B
34 | 34.1 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 产品名称：胶体金试纸分析仪 生产厂家：珠海丽珠试剂股份有限公司 设备型号：GS1201
35 | 35.1 | 需氧菌阴道炎/细菌性阴道病五项联合定性检测试剂盒（酶化学反应法） | 产品名称：阴道分泌物分析仪 生产厂家：北京中生金域诊断技术股份有限公司 设备型号：JY-VFS-A
36 | 36.1 | 降钙素原测定试剂盒（免疫色谱检测法） | 产品名称：胶体金试纸分析仪 生产厂家：深圳市华科瑞科技有限公司 设备型号：HR201
37 | 37.1 | C反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 产品名称：荧光免疫层析分析仪 生产厂家：北京康思润业生物技术有限公司 设备型号：KS-002
| 37.2 | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫层析法）
| 37.3 | 降钙素原测定试剂盒（荧光免疫层析法）
38 | 38.1 | UQ尿质控液[尿质控液] | 产品名称：尿液分析仪 生产厂家：桂林优利特医疗电子有限公司 设备型号：URIT-500B
39 | 39.1 | 血细胞分析用染色液Fluorocell RET-801A | 产品名称：全自动血液体液分析仪Automated Hematology Analyzer XN-L series 生产厂家：希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION 设备型号：XN-350
| 39.2 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF-810A
| 39.3 | 血细胞分析用溶血剂LysercellWDF WDF-220A
| 39.4 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER SLS-211A
| 39.5 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL-310A
| 39.6 | 血细胞分析用质控品XN-L CHECK-L1
| 39.7 | 血细胞分析用质控品XN-L CHECK-L2
| 39.8 | 血细胞分析用质控品XN-L CHECK-L3
40 | 40.1 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE D-Dimer | 产品名称：全自动凝血分析仪Automated Blood Coagulation Analyzer 生产厂家：希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION 设备型号：CS-5100、CS-2000i
| 40.2 | D-二聚体质控试剂盒INNOVANCE D-Dimer Controls
| 40.3 | 缓冲液Dade Owren's Veronal Buffer
| 40.4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent
| 40.5 | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Antithrombin III(A)
| 40.6 | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution
| 40.7 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）Test Thrombin Reagent
| 40.8 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S
| 40.9 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 2
| 40.10 | 清洁液ⅠClean I
| 40.11 | 清洁液Ⅱ（CS5100专用）Clean II
| 40.12 | 校准品Standard Human Plasma
| 40.13 | 质控品 Dade Ci-Trol 1
| 40.14 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）Dade Thrombin Reagent
| 40.15 | CS系列反应杯
41 | 41.1 | 尿液分析仪应用试纸条 | 产品名称：全自动尿液分析工作站 流水线 生产厂家：迪瑞医疗科技股份有限公司 设备型号：FUS-2000
| 41.2 | 尿有形成分分析仪应用试剂-聚焦液
| 41.3 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液
| 41.4 | 尿有形成分分析仪应用试剂-清洗液
| 41.5 | 尿有形成分分析仪应用试剂-阳性质控液
| 41.6 | 尿有形成分分析仪应用试剂-阴性质控液