## Sheet1
序号 | 名称 | 规格与型号 | 临床用途
1 | “安易测”蛋白残留 | 各规格 | 用于检测蛋白残留
2 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 各规格 | 用于对132°作用4min的预真空压力蒸汽灭菌处理的监测
3 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 各规格 | 用于蒸汽灭菌效果验证
4 | 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 各规格 | 用于蒸汽灭菌化学指示
5 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 各规格 | 用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测,显示包裹是否已灭菌过
6 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | 各规格 | 用于压力蒸汽灭菌包的封口、封包、打包
7 | B-D测试包 | 各规格 | 用于检测预真空压力蒸汽灭菌器的空气排出效果
8 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 各规格 | 用于118度到138度温度范围中的下排气和预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测
9 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 各规格 | 用于压力蒸汽灭菌锅的生物监测
10 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类爬行卡） | 各规格 | 用于监测灭菌锅内的灭菌质量
11 | 综合挑战测试包 | 各规格 | 用于监测蒸汽灭菌过程
12 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 各规格 | 用于快速检测环氧乙烷（EO）残留的生物测试包
13 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 各规格 | 用于环氧乙烷灭菌效果监测的化学指示剂
14 | 湿热灭菌化学指示卡 | 各规格 | 用于环氧乙烷灭菌杀菌，用于标示灭菌包是否已经过环氧乙烷灭菌处理过程，同时用于EO灭菌指示效果监测判定
15 | 封口性能测试条 | 高温 | 用于对封口机性能的日常检查
16 | 医用无纺布包装材料 | 45克 | 手术器械等包装
17 | 无纺布包布 | 洞巾 | 洞巾
18 | 即效泡沫多酶清洁剂 | 各规格 | 精密手术器械清洁前预处理
19 | 生物膜去除剂 | 各规格 | 用于不锈钢手术器械及不锈钢制品的预浸泡、手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗
20 | 加强型中和剂（除锈剂） | 各规格 | 除锈
21 | 喷雾型器械润滑油 | 各规格 | 用于润滑手术器械
22 | 器械润滑保护剂 | 各规格 | 用于医疗器械及诊疗器械的润滑、防锈和保养
23 | 低温等离子平面管袋 | 各规格 | 高效阻菌、抗撕裂性佳、抗变形，防水防渗漏，用于低温、超低温手术器械包装以及精密医疗器械的灭菌包装
24 | 吸水/擦手巾 | 各规格 | 吸收冷凝水
25 | 氧化电位水发生装置电解质 | 各规格 | 用于氧化电位水发生器
26 | 一次性锁扣 | 各规格 | 用于固定器械盒
27 | 紫外线强度指示卡 | 各规格 | 用于紫外灭菌条件下的效果监测
28 | 化学指示片 | 各规格 | 过氧化氢低温等离子灭菌器配套用耗材
| 带化学指示条的特卫强袋卷 | 各规格
| 过氧化氢低温等离子灭菌器卡匣 | 各规格
| 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 各规格
| 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 各规格
29 | 过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 各规格 | STERRAD 100S,STERRAD 100NX配套用耗材
| 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 各规格