## Sheet1
包号 | 序号 | 产品名称 | 需求 | 备注
1 | 1.1 | 输液用三通 | 用于连接、控制静脉输液、测压等液体管路。
| 1.2 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 用于输液治疗多路输液开关和转换药液输送及压力监测时切换通路。
| 1.3 | 一次性使用延长管 | 用于各种输液操作中，有需要连通输液容器、增加药液过滤、流速调节或加药性能、延长输液管路时使用。
| 1.4 | 一次性使用避光压力延长管 | 用于光敏性药物输注时的加长、连接输液管路。
| 1.5 | 微量泵延长管 | 同微量注射泵配套，装配一次性使用静脉输液针后，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。
| 1.6 | 一次性使用肝素帽 | 一次性使用静脉留置针配套用注射件，也可作为其他输液器、输血器等产品的注射件。
| 1.7 | 一次性使用输液连接管 | 配套输注器具后对人体静脉输注药液。
2 | 2.1 | 一次性使用冲洗管 | 供泌尿外科手术中，膀胱、尿路、手术器械冲洗用。
| 2.2 | 一次性使用冲洗器 | 供直肠、乙状结肠检查清洁肠道用。
| 2.3 | 一次性使用负压吸引袋 | 与吸引器连接供医院临床负压吸引存放废液用。 | 需配放置架
| 2.4 | 一次性使用负压吸引球 | 主要供临床吸引手术后残液用。
| 2.5 | 一次性使用负压引流器 | 供临床术后伤口积血和积液的引流用。
| 2.6 | 一次性使用无菌引流导管套装 | 用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或肝脓肿进行引流。
| 2.7 | 预充式导管冲洗器 | 用于在不同药物治疗的间隙,封闭、冲洗导管的管路末端。
3 | 3.1 | 一次性使用配药注射针 | 与配药用注射器配合使用，用于临床抽取或配制药液用。
| 3.2 | 一次性使用无菌注射针 | 与注射器配套供人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液用。
| 3.3 | 一次性使用无菌注射器 带针 （牙科专用） | 用于抽吸液体或在注入液体后立即注射用。
| 3.4 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 用于抽吸胰岛素药液后立即对人体注射。
| 3.5 | 医用输液瓶口贴 | 用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。
4 |  | 一次性使用鼻胃肠管 | 用于通过鼻饲进行的肠内营养液的输注和胃肠减压。
5 |  | 一次性使用鼻氧管 | 与输氧系统连接供人体吸入氧气用。
6 |  | 鼻胃管 | 用于通过鼻饲进行肠内营养液的输送。
7 |  | 一次性使用胃管 | 供插入胃部，排空、清洗、灌注用。
8 |  | 一次性使用湿化鼻氧管 | 用于连接供氧装置，供病人湿润、输送氧气用。
9 |  | 一次性使用肛门管 | 供临床插入患者直肠用于排空、冲洗或灌注用。
10 |  | 一次性使用硅橡胶导尿管 | 供临床导尿用。
11 |  | 一次性使用口咽通气道 | 适用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞。
12 |  | 一次性使用乳胶导尿管 | 主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。
13 |  | 一次性使用吸痰器 | 供临床吸痰和收集痰液用
14 |  | 一次性使用灌注器 | 用于对患者通过胃管注入流体食物或冲洗伤口
注：1.可以报名一项或多项产品，但一个包号内所有序号项目必须全部响应，否则报名无效； 2.每个单项只可报名一个厂家产品，否则该项产品报名无效。