附件1
消防设施设备采购清单
	产品
编号
	产品注册证名称
	规格/型号
	单位
	备注

	1
	二氧化碳推车
	24kg
	台
	

	2
	二氧化碳手提式
	3kg
	具
	

	3
	手提式干粉灭火器
	5kg
	具
	

	4
	手提式干粉灭火器
	4kg
	具
	

	5
	车载灭火器
	2kg
	具
	

	6
	简易式水基型灭火器
	MSJ980
	具
	

	7
	湿式报警阀
	ZSFZ100
	套
	

	8
	湿式报警阀
	ZSFZ150
	套
	

	9
	消火栓玻璃
	大箱
	块
	

	10
	消火栓玻璃
	小箱
	块
	

	11
	灭火器箱
	4 X 2 铝合金门
	个
	

	12
	灭火器箱
	4kg X 2 厚铁
	个
	

	13
	灭火器箱
	5kg X 2 厚铁
	个
	

	14
	消防应急灯
	
	盏
	

	15
	疏散指示灯
	
	盏
	

	16
	消防强光手电
	
	把
	

	17
	消防扳手
	加厚
	把
	

	18
	消防水带
	65/10 型
	米
	

	19
	消防软管卷盘
	JPS0.8-19/20
	米
	

	20
	消防铲
	
	把
	

	21
	铜水枪
	DN65
	把
	

	22
	铜枪头（卷盘）
	DN25
	米
	

	23
	铝合金直流水枪
	DN65
	个
	

	24
	SNW65 栓头
	SNW65-1
	个
	


	25
	水带接扣
	65
	副
	

	26
	消防斧
	
	把
	

	27
	消防桶
	
	支
	

	28
	防毒面具
	
	个
	

	29
	消防服（手套、腰带、 帽子、腰斧、防火鞋）
	
	套
	

	30
	应急物资柜
	加厚
	个
	

	31
	水泵接合器DN100
	SQS100-1.6
	个
	

	32
	水泵接合器DN150
	SQS150-1.6
	个
	

	33
	室外消火栓
	SS100
	个
	

	34
	防火门闭门器
	
	套
	

	35
	压力表
	1.6Mpa
	块
	

	36
	电子液位显示装置（有
线）
	
	套
	

	37
	明杆闸阀
	DN100
	个
	

	38
	明杆闸阀
	DN150
	个
	

	39
	信号蝶阀
	ZSXF100
	个
	

	40
	沟槽蝶阀
	DN100
	个
	

	41
	沟槽蝶阀
	DN150
	个
	

	42
	水箱浮球阀
	
	个
	

	43
	止回阀
	DN50
	个
	

	44
	止回阀
	DN100
	个
	

	45
	止回阀
	DN150
	个
	

	46
	抱箍
	DN50
	个
	

	47
	抱箍
	DN100
	个
	

	48
	抱箍
	DN150
	个
	

	49
	抱箍
	DN200
	个
	

	50
	烟感探测器
	能够匹配陆和
JB-QB/LH190 火灾
自动报警系统控
制器或能够匹配
	个
	

	51
	温感探测器
	
	个
	

	52
	楼层显示器
	
	个
	

	53
	输入输出模块
	阿波罗LH190 、

北     大     青      鸟   、四      川    久     远   火灾自动报警系统控
制器
	个
	

	54
	声光报警器
	
	个
	

	55
	手动报警按钮
	
	个
	

	56
	总线控制盘
	
	块
	

	57
	气体控制盘
	
	块
	

	58
	主备电源控制器
	
	块
	

	59
	机头
	
	套
	

	60
	回路板
	
	块
	

	61
	打印机
	
	块
	

	62
	消防联动电源
	
	套
	

	63
	电话主机
	
	套
	

	64
	广播控制盘
	
	套
	

	65
	主板
	
	套
	

	66
	液晶升压板
	
	套
	

	67
	多功能板
	
	套
	

	68
	备用电池
	
	块
	

	69
	灭火毯
	
	个
	

	70
	救援绳
	
	根
	

	71
	不锈钢战斗服架子
	
	个
	

	72
	消防演练发烟罐
	
	个
	

	73
	正压式空气呼吸器
	
	套
	


— 2 —

— 1 —


